Připomínky osadního výboru Jižní město pro realizaci PPO v podobě železobetonové zdi
Osadní výbor považuje vybudování PPO v podobě železobetonové zdi s níže uvedenými úpravami za možné kompromisní řešení akceptovatelné pro odpůrce i příznivce této stavby. Podmínkou pro akceptování výstavby zdi i v úseku stávající cyklostezky je spolehlivé ověření zda není možné realizovat alternativní řešení - val pod cyklostezkou a také zda radnice ve svých jednáních s MZ a Povodím nenalezne další alternativní řešení.

Způsob realizace změn
Odsouhlasené změny, které se po projednání s projektantem ukáží jako technicky realizovatelné, musejí být zapracovány do projektu, pokud nebudou moci být součástí projektu, tak musejí být zapracovány a schváleny do investičního plánu města pro rok 2012, aby osadní výbor měl přiměřenou míru jistoty, že budou skutečně realizovány.
Dne 10.5.2011 proběhlo jednání s projektantem na místě budoucí stavby. Zúčastnili se: paní starostka Bc. Markéta Blinková, místostarosta RNDr. Václav Milušek, Ing. Rostislav Lepař, za osadní výbor Renáta Vašková, Kristýna Kosová, Aneta Valasová a Vít Matějka, zástupce veřejnosti paní Alena Miholová. Níže v textu jsou uvedeny k jednotlivým bodům závěry, poznámky a  předpokládané úkoly plynoucí z tohoto jednání zaznamenané členy osadního výboru. 
Seznam návrhů osadního výboru 
1. Prověření alternativního řešení

Toto znamená získat přímé vyjádření odpovědných státních orgánů k otázce:

· případného vrácení dotace na stavbu cyklostezky v daném úseku

· možnosti financování zmíněné úpravy cyklostezky z dotačního programu na PPO ministerstva zemědělství ČR.

Schůzka 10.5.2011 – pan Ing. Moll předložil emailovou komunikaci ohledně financování projektu z dotačního programu. Osadní výbor je dostal k nahlédnutí.
2. Snížení výšky zdi
Snížení výšky zdi o rezervu nad Q100, ponechat korunu stavby na úrovni Q100 (jedno z možných opatřeni navržených strategickým expertem doc. Ing. Ladislavem Satrapou CSc. v našich konzultacích)
Schůzka 10.5.2011: Osadní výbor schválil na své první schůzi souhlas se snížením o 20 cm, navrženým panem místostarostou Vychodilem jako kompromisní řešené mezi zásadními odpůrci a zastánci zdi. Prakticky to znamená, že protipovodňová ochrana na Q100 zůstává. Další zvyšování nemá smysl, protože na začátku chráněného úseku se nachází most, který má kapacitu Q100 a podle názoru projektanta je jeho skutečná kapacita ještě nižší.
Projektant: zapracovat snížení do projektu.

3. Zakrytí zdi
Ve všech místech, kde se to ukáže jako možné, navrhujeme zeď zcela zakrýt násypem hlíny z obou stran, a to na obou březích. Na nábřeží tedy pohledově vznikne val, který bude PPO ukrývat, zároveň vznikne nové stromořadí a nové osazení lavičkami. Pokud to místní podmínky nedovolí, navrhujeme zakrýt zeď náspem z kamene, který může navazovat na dláždění koryta.

Obr. 1. Zahrnutí zdi z obou stran
[image: image1.png]Q100

silnice

S'ZLE106'ES

61'246106'28

961L8

1£°2¢e

98145

051G

058

Hog°zy





Obr. 2. Zahrnutí zdi u jedné strany (v místech kde oboustranné není možné)
[image: image2.png]269510921

—— cosoctogee

0100

L ceesctorzc

28'99¢T01'SZ
L]

4





Schůzka 10.5.2011: projektant ani nikdo z přítomných si není jistý do jaké míry lze zasypání zdi financovat z dotace na PPO, proto je toto nutno prověřit. Osadní výbor nezávisle zjistil, že například ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo možné z dotace financovat i velmi drahý obklad přírodním kamenem, takže předpokládáme, že bude možné financovat také v Rožnově zahrnutí zdi, případně obklad přírodním kamenem ve vybraných místech nebo provést povrchovou úpravu betonu při výstavbě (strukturovaný povrch nebo vytvoření reliéfu).
Osadní výbor navrhuje, aby zemina vykopaná ze základů pro zeď nebyla odvážena, ale všechna využita na zasypání zdi.

V místech stromů, kde by došlo k výraznému zvýšení terénu lze zeminu odhrnout místně od kmene stromu tak, aby stromy nedošly žádné újmy (prověřeno osadním výborem).
Osadní výbor: navrhnout místa, kde je vhodné zakrýt zeď hlínou 


Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek).

Projektant: prověřit zda a kde lze toto zakrytí realizovat vzhledem k umístění inženýrských sítí
MÚ:  
- požádat o případné výjimky správce sítí
- prověřit, zda lze zahrnutí a pohledové úpravy zdi financovat z dotace MZ, případně z jiné dotace

4. Povrchová úprava zdi v odkrytých místech

Kde nelze zeď zahrnout, je nutné hledat přijatelné pohledové řešení (např. obložení přírodním kamenem nebo dřevem), to je na Tyršově nábřeží úsek u parkoviště proti ulici Průkopnická a poté úsek mezi Bučiským mostem a nájezdem na cyklostezku. Ponechání betonového vzhledu není přijatelné.
Schůzka 10.5.2011: Projektant nedoporučuje obložení dřevem z důvodu nízké životnosti. Také nedoporučuje obložení kamenem, protože to považuje za neestetické. Osadní výbor tento názor nesdílí a navrhuje obložení kamenem nebo strukturovaný povrch betonu (případně reliéf). Osadní výbor souhlasí s řešením, které bude cenově přijatelnější. 
Ohledně financování této úpravy panují rozdílné názory. Zástupci MÚ si myslí, že toto nelze financovat z dotace na PPO, ale osadní výbor nezávisle zjistil, že ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo možné z dotace financovat i obklad přírodním kamenem, takže předpokládáme, že bude možné financovat také v Rožnově obklad přírodním kamenem ve vybraných místech nebo povrchovou úpravu betonu (strukturu). Proto osadní výbor navrhuje, aby pověřený pracovník MÚ spolehlivě ověřil, zda opravdu nelze financovat tyto úpravy z dotace.
Osadní výbor: Navrhnout místa, kde má být provedena povrchová úprava zdi.


Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek).

Projektant: zapracovat požadavky povrchovou úpravu zdi ve vybraných místech do projektu.

MÚ: prověřit možnosti financování pohledové úpravy zdi z dotace

5. Vybudování obrubníku

Vzhledem k zasypání PPO je třeba vybudovat na hranici silnice vyšší obrubník ( 20 cm nebo více) a to po celé délce a celou silnici zaměřit na jednotnou šířku.

Násyp hlíny bude proveden od tohoto obrubníku až na korunu zdi a z ní pak pozvolně až k cyklostezce nebo do ztracena, hlínou bude překryta i koruna zdi

Schůzka 10.5.2011: Není námitek proti vybudování obrubníku. Město požaduje řešení v separátním projektu. Osadní výbor souhlasí, ale požaduje realizaci stavby současně s realizací protipovodňové zdi z důvodu návaznosti na zasypání. Projektant upozornil na nutnost prověřit šířku vozovky.  Zřejmě nebude možno financovat tuto úpravu z dotace na stavbu zdi.
Osadní výbor navrhuje začít připravovat tento projekt ihned.
MÚ: zadat zpracování projektu, požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení tak, aby stavba byla započata a dokončena než bude zahájeno zasypávání zdi. 

6. Vymezení míst pro stromy

Prvořadým úkolem pro Tyršovo nábřeží je určení míst pro výsadbu stromů a tomuto přizpůsobit i konstrukčně PPO (překlenutí kvůli kořenovému balu – na km 14,362 a 14,595 stávajícího projektu je toto řešení navrhováno).

Obr. 3. průřez zdi v místě průvlaku
[image: image3.png]rez I-I’ rez I-I
Platnost PB: km 14,362; 14,821; 14,833 Platnost PB: km 14,395
Platnost LB: km 14,957 Platnost LB: km 15,029; 15,061 15,078
zelezobeton

beton C 30/37
zelezobeton

Karisit prof. 8/100 x 8/100 beton C 30/37  Ne--eeaiaiia- Q100
|
Q100 3 '
...... (@) | . \
o I = : profilR8 a 230 mm
2 L S I profilR12 @ 200 mm
o 2 |
o
s Tty S R r=- g
1 Q | Q
o | =m0 o | = —-- -}
B I 450! B N
1 2 v | p |
»»»»»» 1220 o 22
© 600
—7 . 1100 .
raN




10.5.2011: projektant potvrdil, že je možné udělat průvlaky pro růst kořenů stromů, maximální poměr délky průvlaku k délce pevného základu zdi je 1:2. 
Osadní výbor: navrhnout umístění pravidelných průvlaků v místech, kde je břeh úžený.
Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek).

Projektant: zapracovat návrh do projektu.
7. Nová výsadba

Výsadbu navrhujeme provést z domácí listnaté dřeviny a s menšími rozestupy než nyní,  počítáme v dvojnásobné hustotě, vzhledem k očekávání nižšího vzrůstu stromů. Plochu pod stromy navrhujeme pouze  zatravnit, nevysazovat keře z důvodu hromadění odpadků pod keři. 
Schůzka 10.5.2011: rozmístění je nutno přizpůsobit možnostem umístění průvlaku. Osadní výbor: navrhuje pro osazení javor, toto nové stromořadí by mělo začínat v místě, kde skončí současná souvislá lipová alej (přibližně od domu paní Vaškové).

Návrh byl dodán osadním výborem 16.5. 2011 jako příloha č. 1. (png obrázek). 
8. Přeložka kanalizace

Osadní výbor navrhoval zvážit v místě, kde zeď vede bezprostředně kolem cyklostezky, přeložku kanalizace, aby mohla být zeď odsunuta ze stávajícího umístění, kde je jednak potenciálně nebezpečná pro provoz na cyklostezce, jednak neumožňuje výsadbu stromořadí, které je požadováno, respektive omezuje kořenový systém a tím prosperitu stromu.

Schůzka 10.5.2011: přeložka kanalizace byla ze strany MÚ zamítnuta jako neproveditelná kvůli vysokým nákladům. Osadní výbor to bere na vědomí.

9. Řešení parkoviště naproti ul. Průkopnická

V projektu není řešeno parkoviště u ul. Průkopnická, mělo by být řešeno, a to tak aby byla i zde umožněna výsadba a zachování/obnovení stromořadí
Schůzka 10.5.2011: Osadní výbor požaduje pohledové řešení (viz. bod „Povrchová úprava zdi v odkrytých místech“), protože zde nelze zeď zahrnout zeminou. Nebyl nalezen souhlas s MÚ a projektantem. Tento problém je zřejmě nutno vyřešit obecně s dalšími místy, kde nelze zeď zahrnout.
MÚ: zvážit rekonstrukci parkoviště.

10. Úpravy v úseku domů (č. p. 825) a panelových domů (č. p. 1705) 
 V úseku u nízkých bytových domů (č. p. 825) a panelových domů (č. p. 1705) je zeď vysoká, nelze ji zahrnout a zároveň se zde voda podle zkušeností obyvatel nevylévá, odstředivá síla tlačí vodu na druhý břeh, požaduje se zeď snížit na mez akceptovatelnou místními obyvateli podle jejich zkušeností a v případě povodní doplnit o pytle s pískem (podobné opatření doporučil i strategický expert) nebo udělat přípravu na montáž mobilního hrazení stejně jako v jiných místech, kde bude zeď otevřená.
Schůzka 10.5.2011: Osadní výbor navrhuje v daném místě udělat zeď vysokou 30  cm (podle nejnižšího místa) a připravit ji na montáž mobilního hrazení s odnímatelnými sloupky. Zástupci MÚ vyjádřili pochopení pro toto řešení. Projektant upozornil na nutnost zvýšení tloušťky zdi. Pro osadní výbor je to přijatelné.
Osadní výbor také požaduje opravit výmel u skály a regulaci (dláždění koryta) provést až k protipovodňové zdi v úseku před Bučiským mostem.
Projektant: prověří zda je technicky možné zvýšit v daném úseku tloušťku zdi pro umístění odnímatelných sloupků. Zároveň prověřit výpočet výšky přepokládaného hrazení v nejnižším místě.
MÚ: v diskuzích s Povodím požádat o dodláždění regulace, podle projektanta toto nebude součástí projektu, urgovat opravu výmelu.

11. Kritické místo u Venclů
Osadní výbor považuje za nutné prověřit zaměření terénu a výšku zdi u Venclů, případně upravit tak, aby byla dostatečná. 
Schůzka 10.5.2011: Odsouhlaseno prověřit výšku zdi. 

Projektant: prověřit zda vypočtená výška zdi respektuje aktuální výšku terénu.

12. Lavičky

Projekt bude zahrnovat vybudování městského mobiliáře – několika laviček, které budou podle dispozic osazeny buď na odkryté zdi nebo na zemi v počtu do dvaceti kusů
Schůzka 10.5.2011: Odsouhlaseno, že lavičky budou osazeny na zeď tam, kde je to možné. Přednostně budou umístěny v místech, kde se již nacházejí stávající staré lavičky. Lavička před domem paní Miholové na její žádost umístěna nebude.
Osadní výbor: navrhne umístění laviček 
Projektant: zapracuje umístění laviček do projektu.

13. Odtok ze zahrad – č.p. 1624

V blízkosti domu č. p. 1624 je nutné ve vhodném místě vybudovat odtok ze zahrad (se zpětnou klapkou) procházející pod vozovkou a protipovodňovou stěnou.

Schůzka 10.5.2011: Odsouhlaseno vybudování odtoku. Osadní výbor souhlasí s jakýmkoli technickým řešením, které umožní odvod vody z úrovně nižší než je vozovka Tyršova nábřeží v daném místě. Umístění vpusti poblíž plotu domu 1624 je považováno za nejvhodnější. Zvolené řešení musí být konzultováno s občany v daném místě. 
Projektant: navržení technického řešení a zapracování do projektu.
14. Další

Osadní výbor bude dále informovat občany o těchto změnách v projektu a bude je s nimi konzultovat. Osadní výbor bude dále dohlížet nad probíhající stavbou a realizací všech dohodnutých bodů.

Vymiňujeme si, aby výsadba stromů proběhla v optimální době pro výsadbu a aby stromům byla věnována odborná péče.

I nadále trváme na vypracování koncepce protipovodňových opatření pro mikroregion a další budování protipovodňových zdí nepovažujeme za koncepční řešení. Požadujeme hledání přírodě blízkých opatření.
Osadní výbor Jižní Město

